1 .Что такое пожар?

Пожар -   это неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред

здоровью граждан, интересам общества и государства.

жизни г

2.Что является главными  факторами пожара,  приводящими к гибели людей

причиняющими материальный ущерб? Главными факторами пожара, приводящими к гибели людей и причиняющими материальных ущерб, являются высокая температура и токсичный состав продуктов горения. При пожар* нужно опасаться также обрушений конструкций зданий, взрывов технологическог< оборудования и приборов, провалов в прогоревший пол здания или грунт, падения подгоревши) деревьев. Опасно входить в зону задымления.

3.Каковы основные причины возникновения пожара?

1 .Неосторожное обращение с огнем - при неосторожном курении,    пользовании в помещения) открытым  пламенем,  разведение  костров вблизи  строений,   небрежность  в     обращении предметами бытовой химии, легковоспламеняющимися жидкостями. Источником   повышенно! пожарной опасности являются балконы, лоджии, сараи, гаражи, захламленные вещами.

2.	Пожары от электроприборов возникают в случае перегрузки сети мощными потребителями
при    неверном   монтаже    или    ветхости    электросетей,    при    пользовании    неисправнымг
электроприборами или приборами с открытыми спиралями и оставлении их без присмотра.

3.	Оставленные без присмотра топящиеся печи, применение для их розжига бензина, отсутствие
противопожарной разделки.

4.Пожары от детской шалости с огнем. Виноваты в этом чаще взрослые, которые оставляюп

детей одних дома, не прячут спички, не контролируют действия и игры детей.

5.Пожары при нарушении устройства и эксплуатации транспорта.

6.Нарушение  правил  проведения  электрогазосварочных  и  огневых работ  -   частая  причине

пожаров.

7.Пожары от бытовых газовых приборов, неисправных либо оставленных без присмотра.

4.Какие меры предосторожности необходимо соблюдать?

-уходя  из дома, убедитесь  при осмотре,   что все электроприборы  выключены  из розеток

перекрыта  ли подача газа; отключите временные нагреватели;

-убедитесь, что вами не оставлены тлеющие сигареты;

-закройте  окна  квартиры,   не храните  на  балконах  сгораемое   имущество.   Помните,   чт

выброшенные из окон окурки часто заносит ветром в открытые окна и на балконы соседни/

квартир.

5.Каковы признаки возникновения пожара?

появление незначительного пламени, которому   может предшествовать нагревание илг тление предметов;

-	наличие запаха перегревшегося вещества и появление дыма;
неожиданно погасший свет или горящие вполнакала электролампы;

характерный   запах   горящей   резины,    пластмассы    -    это    признаки   загоревшейс. электропроводки;

-	когда в помещениях усиленная вентиляция, узнать о пожаре можно по потрескиванию.

б.Какие меры должны быть предприняты для ликвидации пожара? При  пожаре  всегда  нужно  сохранять  хладнокровие,   избегать   паники,   вызвать  пожарно спасательную службу по телефону «01», принять необходимые меры для спасения себя и близких организовать встречу пожарных и показать кратчайший путь к очагу горения.

7.Какие сведения при вызове пожарной помощи необходимо сообщить диспетчеру?

-полный адрес (название населенного пункта, улицы, номер и этажность дома, номер квартиры г

этаж:, где произошел пожар);

-место пожара (квартира,  чердак, подвал, коридор, склад),  что горит и возможную причин)

возгорания;

-свою фамилию и номер телефона.

8. Какие действия необходимо предпринять при пожаре в доме?

-вызовите пожарных по номеру «01»;

-выведите на улицу детей, престарелых,  и тех, кому нужна помощь;

-тушите  пожар подручными  средствами  (водой,   плотной мокрой тканью,   от  внутренний

пожарных кранов в холлах зданий);

-при   опасности   поражения   электрическим   током   отключите   электроэнергию   с  помощьк

автоматов на щитке. Помните! Тушитъ водой электроприборы под напряэ/сением опасно дл>

жизни!

-отключите подачу газа;

-воздержитесь от открывания окон и дверей, если огонь отрезан пути эвакуации;

-если ликвидировать очаг пожара своими силами невозможно, немедленно покиньте помещение

плотно прикрыв за собой дверь, не запирая ее на ключ;

-сообщите пожарным об оставшихся в помещении людях, разъясните кратчайший путь к очаг

пожара.

9. Как организовать безопасную эвакуацию?

-уходить   следует по наиболее безопасному пути, двигаясь как можно блиэюе к полу, защитш

органы дыхания мокрой тканью;

-никогда не бегите наугад;

-спускайтесь только по лестницам. Во время пожара запрещено пользоваться лифтом и другимг

механическими средствами: при отключении электричества они застревают между этажами

Не спускайтесь по водосточным трубам, коммуникационным стоякам и с помощью простыней,

падение почти неизбежно.

10,Что необходимо предпринять, если на человеке загорелась одежда?

-не давайте человеку бегать, чтобы пламя не разгоралось сильнее;

-повалите человека на землю и заставьте кататься, чтобы сбить пламя или набросьте на неге

плотную ткань. Без кислорода горение прекратиться;

-вызовите скорую помощь по телефону «03»;

-окажите первую помощь пострадавшему.

11. Какова первая помощь при ожогах?

При ожогах охладите обожженную поверхность тела холодной водой, снегом, льдом в теченш 10 минут, наложите на обожженный участок стерильную повязку, дайте болеутоляюще средство и вызовите «Скорую помощь». Запрещено снимать или отрывать оделсду с обгоревши, участков, смазывать чем-либо обожженную поверхность (йодом, маслом, зеленкой).

11. Какова первая помощь при отравлении угарным газом?

При отравлении угарным газом срочно вынесите пострадавшего на свежий воздух, освободите от тесной одежды, при необходимости немедленно приступите к искусственному дыханию, доставьте в лечебное учреждение.

12.	Что такое первичные средства пожаротушения?

Здания и помещения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения. Для их размещения на территории предприятий устанавливают специальные щиты. На щитах размещается следующий ручной пожарный инвентарь: ломы, багры, топоры, ведра. Рядом со стендом устанавливается ящик с песком и лопатами, а также бочка с водой емкостью 200 -250 литров. Кошма предназначена для изоляции очага горения от доступа воздуха. Этот метод очень эффективен, но применяется лишь в небольшом очаге горения. Горящий предмет следует быстро накрыть кошмой, стремясь лучше изолировать от доступа воздуха и держать до полного прекращения горения. Огнетушители являются надежными первичными средствами тушения поэюаров до прибытия пожарных подразделений и незаменимы при тушении загораний на автотранспорте и другом подвижном составе. Огнетушители по виду огнетушащего средства подразделяются на углекислотные, химические пенные, воздушно - пенные, порошковые, комбинированные.

13.	Как пользоваться порошковым огнетушителем?

Огнетушитель представляет собой стальной баллон и запорно - пусковое устройство. Для  приведения  порошкового   огнетушителя  в  действие   необходимо  выдернуть   чеку  или фиксатор, направить огнетушитель или ствол огнетушителя на очаг пожара, поднять рычаг вверх, через 5 секунд приступить к тушению пожара.

!4. Что должны делать школьники при эвакуации?

При эвакуации   школьники обязаны:

- прекратить занятия или игры, прием пищи, быстро одеться;

- не создавать панику, действовать  четко, хладнокровно, слушать указания преподавателя,
организующего эвакуацию;

- ни в коем случае не оставаться в классе, туалете, столовой,  не прятаться в шкафы, под
парты;

- двигаться к выходу из помещения по путям эвакуации к месту общего  сбора. Двигаться в
группе организованно, не сбивая с ног товарищей;

- при начинающемся задымлении двигаться, пригнувшись ближе к полу;

-	при    необходимости      старшеклассники могут принять участие    в оказании    первой
медицинской помощи пострадавшим.

15.	Какие действия необходимо предпринять, если горит телевизор?

1.При возникновении неисправностей, которые также могут привести к возгоранию, немедленно отключить от сети.

2.Вызвать пожарную охрану по телефону «01».

3.Вывести из квартиры детей и пожилых людей.

4.При небольшом возгорании пытаться тушить телевизор подручными средствами, стоя сбоку от экрана: накрыть телевизор плотной тканью, залить водой через отверстия заднег стенки.

5. Если не удается потушить, покинуть квартиру, отключив рубильник на щите.

16.	Что такое огнетушащие вещества?

К огнетушащим веществам относятся вода, песок, земля, порошок, газ, пена. Вода является основным средством тушения пожара, но ею нельзя тушить легковоспламеняющиеся и горючие жидкости (нефть, керосин, бензин, масла), т. к. плотность воды больше их плотности, вода тяжелее, поэтому горючая горящая жидкость поднимается вверх и продолжает гореть. Т.к. вода электропроводна, ее нельзя использовать для тушения сетей и установок, находящихся под напряжением. При попадании воды на электропровода может возникнуть короткое замыкание или возможно поражение человека электрическим током.

17.Какие действия необходимо предпринять при пожаре на транспорте? /. Немедленно сообщите о пожаре водителю, потребуйте остановить и открыть двери (или нажмите кнопку аварийного открывания дверей). Постарайтесь использовать для тушения очага пожара огнетушитель в салоне и подручные средства. Будьте осторожны! В троллейбусах и трамваях металлические части могут оказаться под напряжением в результате нарушения защитной изоляции проводов.

- При заклинивании дверей используйте для эвакуации аварийные люки в крыше и выходы через
боковые стекла. При необходимости выбейте обеими ногами стекла. Не допускайте паники,
выполняйте все указания водителя.

- В любом транспорте имеются материалы, выделяющие при горении ядовитые газы, поэтому
покидайте салон быстро, закрывая рот и нос платком или рукавом. Выбравшись из салона,
отойдите подальше, так как могут взорваться баки с горючим или произойти замыкание
высоковольтной электросети.

- Немедленно по телефону или через водителей проезжающих машин сообщите о пожаре в
пожарную часть, окажите посильную помощь пострадавшим.

V

V